ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

| Предмет закупівлі | «Природний газ» (ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» 09120000-6 – Газове паливо ) |
| --- | --- |
| Ідентифікатор закупівлі | UA-2022-11-08-013869-a |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі | Вимоги щодо технічних характеристик Поставка регулюється наступними нормативно правовими актами: 1. Законом України від 25.12.2015 № 922-VІІІ «Про публічні закупівлі»; 2. Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування»; 3. Постановою Кабінету Міністрів України від 19.07.2022 № 812 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової енергії та бюджетним установам»; 4. Законом України від 09.04.2015 № 329-VIII «Про ринок природного газу»; 5. Постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2496 «Правила постачання природного газу»; 6. Постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2493 «Про затвердження Кодексу газотранспортної системи»; 7. Постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494 «Про затвердження Кодексу газорозподільних систем»; 8. Постановою НКРЕКП від 24.12.2019 № 3013 «Про встановлення тарифів для ТОВ «ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ». Вимоги щодо якості предмета закупівлі: 1. Фізико-хімічні показники природного газу повинні відповідати вимогам, визначеним розділом ІІІ Кодексу ГТС та Кодексом ГРМ. 2. За розрахункову одиницю газу приймається один метр кубічний (м3), приведений до стандартних умов: температура (t) 293,18 К (20°С), тиск газу (Р) 101,325 кПа (760 мм рт. ст.). Місце надання послуги: Вінницька обл., Вінницький р-н., С.Малинівка, вул.Шкільна,1, С.Селище, вул.Центральна,62/1, С.Селище,вул.Центральна,62, С.Сосни, вул.Центральна,8. Кількісні характеристики: Обсяг поставки: 8.000 тис.куб.м. Строк поставки: з «01» січня 2023 року до «31» березня 2023 року (включно). |
| Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі/бюджетного призначення | Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі частини 2 розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 No 275, а саме: Розрахунок очікуваної вартості товарів/послуг на підставі закупівельних цін попередніх закупівель. У зв’язку з надзвичайною ситуацією на газовому ринку України через різке зростанні ціни, 30 вересня 2021року на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при Президенті України відбулося підписання Меморандуму, згідно з яким НАК «Нафтогаз України» оприлюднено інформацію щодо можливості укладення середньострокового контракту на постачання газу між НАК «Нафтогаз України» та бюджетними організаціями із фіксованою ціною на газ. Згідно Меморандуму Постачальником газу для потреб бюджетних установ обрано ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг». 19 липня 2022 року прийнято постанову Кабінету Міністрів України № 812 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової енергії та бюджетним установам» (Із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2022 № 839) (надалі- Положення). Пунктом 6 цього Положення визначено що ТОВ “Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг” постачає з 1 вересня 2022 р. по 31 березня 2023 р. (включно) природний газ бюджетним установам з ціновою пропозицією за 1000 куб. м газу з ПДВ з урахуванням тарифу на послуги транспортування та коефіцієнту, який застосовується при замовленні потужності на добу наперед, 16 553,89 грн. Враховуючи вищенаведене, Замовник розрахував очікувану вартість закупівлі, яка становить 132431.12 грн., виходячи з потреб природного газу на опалювальний період від 01.01.2023 року до 31.03.2023 року (включно),а саме: Зв=Оп х Оц=8.000 х 16553.89=132431.12, де Зв – загальна очікувана вартість,грн., Оп – обсяг поставки, тис.куб.м., Оц – очікувана ціна за 1000 куб.м. |