ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

| Предмет закупівлі | Генератори (ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» 31120000-3 – Генератори) |
| --- | --- |
| Ідентифікатор закупівлі | UA-2022-10-27-012857-a |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі | Лот 1 – Генератор дизельний трьохфазний потужністю 15 кВт – 2 шт, Лот 2 – Генератор бензиновий однофазний потужністю 15 кВт – 1 шт Технічні характеристики: ЛОТ 1 - Технічні характеристики дизельного трьохфазного генератора потужністю 15 кВт: № п/п Найменування параметру Значення 1 Потужність номінальна, кВт 15 2 Потужність максимальна, кВт 17 5 Вихідна напруга, В 380 10 Ємність паливного баку, л 100 20 Рік виготовлення дизельного генератора 2022 21 Гарантійний термін, місяців 12 ЛОТ 2 - Технічні характеристики бензинового однофазного генератора потужністю 15 кВт: № п/п Найменування параметру Значення 1 Потужність номінальна, кВт 15 2 Потужність максимальна, кВт 17 5 Вихідна напруга, В 220 10 Ємність паливного баку, л 60 20 Рік виготовлення дизельного генератора 2022 21 Гарантійний термін, місяців 12 -Товар має бути новим ,якісним та постачатися в упаковці, на якій зазначається: назва товару, логотип фірми-виробника, країна виробника. -Упаковка (тара) має забезпечити захист Товару від пошкодження або псування під час транспортування та зберігання. -Наявність методичних вказівок щодо застосування; -Ярлики або етикетки на упаковці повинні бути не пошкоджені, мати чіткі надписи. -Товар повинен містити маркування відповідно до стандартів виробника, яке надає змогу: ідентифікувати Товар, його походження, дату виробництва. -Товар має супроводжуватися документами: видаткова накладна, сертифікат відповідності . |
| Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі/бюджетного призначення | Розмір бюджетного призначення визначено відповідно до затвердженого кошторису Літинської селищної ради на 2022 рік. Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі частини 1 розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 No 275, а саме: розрахунок очікуваної вартості товарів/послуг методом порівняння ринкових цін, тобто, очікувана вартість розрахована на підставі моніторингу ринкових цін, аналізу закупівель в електронній системі закупівель «Prozorro», а також інформації про ціни на товар, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі. Очікувана вартість предмета закупівлі « Генератори» складає 900000.грн, у тому числі: Лот 1 - Генератор дизельний трьохфазний потужністю 15 кВт (2 шт) - 650000.00 грн. Лот 2 – Генератор бензиновий однофазний потужністю 15 кВт (1 шт) - 250000.00 грн. |